Весы платформенные для взвешивания скота ВПС

#### Назначение

Взвешивание живого скота на сельскохозяйственных и мясоперерабатывающих предприятиях.

#### Достоинства

- Высокая надежность, простота в установке и обслуживании

- По периметру предусмотрены посадочные места для установки ограждения, которое может установить сам потребитель

- Порошковая окраска грузоприемной платформы

- Стабильность показаний при нестабильной нагрузке

- Терминал в нержавеющем корпусе с ярким светодиодным индикатором

#### Функции

- Усреднение  показаний при нестабильной нагрузке - функция "танцующая корова"

- Счетный режим

- Вывод результатов взвешиваний на компьютер

- Автоматическая коррекция нуля

- Возможность работы с тарой:

- компенсация массы тары до 10%

- выборка массы тары до 100%

#### Комплектация

Стандартная:

- Грузоприемная платформа из углеродистой стали (порошковая окраска)

- Весовой терминал ТМ-04

- Интерфейсы RS-232/485

- Соединительный кабель 3м

- Посадочные места  под ограждение

- Свидетельство о первичной поверке органа ГМС РФ

- Гарантийные обязательства

Дополнительная:

- Весовые терминалы различных типов (ТВ-003/05Д, ТВ-015, ТМ-02, ТМ-06), обеспечивающие выполнение следующих функций:

- суммирование нескольких взвешиваний

- интерфейсы: 4-20мА, 0-5мА или 0-10В

- двухстрочный ЖК-индикатор с подстветкой меню на русском языке и меню на русском языке

- питание от аккумулятора 12В

- встроенные часы реального времени

- выдача результатов взвешивания на принтер

- ПО для весов под OS MS Windows - сервер OLE для автоматизации учета данных о взвешивании

- Возможность изготовления грузоприемной платформы из нержавеющей стали

- Стойка весового терминала приставная

- Тензодатчики из упрочняемой нержавеющей стали, герметизированные лазерной сваркой (степень защиты IP68) и заполенные инертным газом

- Табло выносное, пластмассовый корпус

- Табло выносное, металлический корпус

Варианты исполнения:

- Создание интерактивной системы сбора и регистрации данных о взвешиваниях на персональном компьютере с печатью на рабочем месте весовщика.

- Весы с расширенным диапазоном рабочих температур (-30...+40°С, спецзаказ)